## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

- OBJETO

  - Prestação de serviços de hidrojateamento e sucção a alto vácuo com caminhão especializado para desobstrução e limpeza das redes de coleta e afastamento de esgoto, em vias do Município de Brotas/SP, pelo período de 12 (doze) meses.

  - O serviço objeto deste processo é caracterizado como serviço comum de engenharia, em conformidade com a definição do artigo 6°, XXI, alínea “a” da Lei 14.133/2021.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A contratação tem como finalidade a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de esgotamento sanitário, utilizando-se de unidade móvel equipada com sistema combinado de hidrojateamento de alta pressão e sucção a alto vácuo. A necessidade desta contratação fundamenta-se na imperatividade de garantir a fluidez das redes coletoras, interceptores e emissários, prevenindo o extravasamento de efluentes em via pública, o que mitigará riscos à saúde pública e danos ao meio ambiente, decorrentes de obstruções por sedimentos, gorduras ou resíduos sólidos.

- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

  - A presente contratação encontra-se devidamente alinhada ao Planejamento Estratégico desta Administração, estando prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) do exercício vigente, item ID nº 01, classe/grupo 020000 - SERVIÇO, cumprindo assim o requisito de governança e planejamento estabelecido pelo Art. 12, VII, da Lei nº 14.133/2021.

  - Link do PCA: https://pncp.gov.br/app/pca/07104377000130/2026/1

- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - Ficará a cargo da empresa contratada a mobilização e o fornecimento de um caminhão com equipamento combinado de hidrojateamento de alta pressão e alto vácuo para a limpeza, bem como todo o material, mão-de-obra especializada, ferramentas, insumos e todos os equipamentos necessários para a execução dos serviços.

  - No valor estimado das horas deverá estar incluso todos os custos relativos à operação, como deslocamento, abastecimento do caminhão e descarte.

  - Os serviços de desobstrução e limpeza das redes de coleta e afastamento de esgoto serão realizados nas vias do Município de Brotas/SP, tanto na Sede quanto no Distrito do Patrimônio de São Sebastião da Serra e poderão abranger redes coletoras, redes coletoras tronco, interceptores, emissários, ramais, caixas de inspeção, poços de visita, estações elevatórias de esgoto, Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e qualquer unidade do sistema de esgotamento, definidos a critério da Contratante.

  - A execução dos trabalhos deverá, obrigatoriamente, atender às normas, especificações e regulamentos da ABNT, bem como as Legislações Municipais, Estaduais e Federais referentes ao objeto.

  - A omissão de qualquer procedimento especificado neste Estudo Técnico Preliminar ou no Termo de Referência não exime a empresa contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas concebidas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados.

  - As especificações do equipamento são:

    - VEÍCULO: o veículo deve ter potência mínima de 250 cv, 6x4, equipado com reservatório de água com capacidade mínima para 5 m³ e tanque de detritos com capacidade mínima para 5 m³ com sistema de drenagem de líquidos.

    - SISTEMA DE ALTA SUCÇÃO/VÁCUO: soprador de lóbulos rotativos de deslocamento positivo tipo “roots”, para operar em até 20m de profundidade e nas seguintes condições: capacidade de ar mínimo de 4.060 m³/h; vácuo de 500 mbar absoluto; pressão de 0,6 Bar; acionamento do soprador de lóbulos através de motor diesel com potência mínima de 125 cv a 1800 rpm; braço hidráulico telescópico com extensão mínima de 5m e altura mínima de 4,7m; mangueira de sucção com diâmetro interno de 6” com rotação de 360º, acionado por controle remoto.

    - HIDROJATO DE ALTA PRESSÃO: feito através de bomba alternativa triplex de simples efeito, para operar nas seguintes condições: pressão máxima regulável até 140 Kgf/cm²; vazão de no mínimo de 260 lpm; carretel para armazenar 120m de mangueira com diâmetro interno de 1”, com acionamento hidráulico, duplo sentido da rotação, com comando centralizado no carretel e rotação variável; carretel manual com capacidade para armazenar 20m de mangueira de diâmetro interno de 1/2”, para pistola de hidrojateamento ou limpeza de ramais.

    - EQUIPE: A equipe será composta por, no mínimo: 01 (um) motorista/operador e 01 (um) ajudante/buerista.

    - O veículo e o equipamento deverão estar em perfeito estado de conservação e poderão ser submetidos à vistoria pelos órgãos/agentes responsáveis do SAAEB antes da contratação, utilizando-se instrumentação certificada pelo INMETRO. Os equipamentos rejeitados deverão ser substituídos por outros com as mesmas características operacionais e apresentados para nova vistoria no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do horário de emissão do laudo de rejeição, sob pena das sanções cabíveis.

    - O equipamento deve ser apto ao transporte de detritos e lodos succionados. Essa atividade deve ser licenciada junto à CETESB e o equipamento constar na Licença de Operação em conformidade com a Lei Estadual nº 997 de 31/05/1976 aprovada pelo Decreto nº 8468 de 08/09/1976 e suas alterações.

  - A empresa, para a prestação dos serviços, deverá cumprir com todas as exigências e determinações dos Órgãos Ambientais, referente ao recolhimento, transporte e destinação final dos resíduos.

  - A empresa contratada deverá ter a capacidade de iniciar a execução dos serviços no prazo de até 02 (dois) dias, contados a partir do envio da Ordem de Serviço emitida pelo servidor do SAAEB designado.

  - A Contratada compromete-se a prestar os serviços, objeto desta contratação, em dias úteis, aos finais de semana e feriados, mantendo disponibilidade de atendimento durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, havendo necessidade da Contratante.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

  - A definição do quantitativo de até 480 (quatrocentas e oitenta) horas para o período de 12 (doze) meses de prestação dos serviços de hidrojateamento e sucção fundamenta-se em uma análise técnica que equilibra a demanda reprimida, a extensão das redes críticas e a eficiência operacional da unidade móvel.

  - O volume de horas foi dimensionado considerando o atual cenário das redes de esgoto que contam com grande defasagem do serviço, vez que o último Pregão Eletrônico nº 14/2023, homologado em 11 de janeiro de 2024, que abrangia o serviço estabeleceu o quantitativo de 300 (trezentas) horas, as quais foram integralmente utilizadas no decorrer do ano de 2024, conforme relação de empenhos em anexo, ou seja, a carência do serviço ultrapassou mais de um ano e impactou diretamente as atividades no interstício.

  - Acrescenta-se ainda que o total estimado, além de atender obstruções recorrentes em trechos prioritários do sistema de esgotamento sanitário, estabelece uma margem mínima para eventos supervenientes de entupimento de drenagem, que possam ser causados por lançamento irregular ou rompimento da rede de esgoto, também priorizando o serviço de desobstrução de galerias de esgoto e tubulações em cenários extraordinários.

  - O quantitativo apurado também prevê o aumento da demanda em razão da futura operação da nova unidade de Estação de Tratamento de Esgotos que utilizará regularmente o serviço, objeto desta licitação, para a limpeza das caixas de gordura.

  - A estimativa considera o rendimento médio do equipamento combinado, que alterna entre ciclos de limpeza por alta pressão e a subsequente aspiração de detritos acumulados nos poços de visita. Também foi considerado o tempo necessário para o deslocamento do veículo entre os pontos de intervenção, o tempo de montagem e desmontagem do aparato técnico e as manobras operacionais em vias públicas.

  - Além disso, o quantitativo leva em conta a logística de descarte do material succionado. Como o ciclo de trabalho do caminhão a vácuo inclui viagens periódicas para o esvaziamento do tanque em locais licenciados, o período mínimo de 24 (vinte e quatro) horas por ordem de serviço garante que a contratada possa realizar múltiplas cargas e descargas sem comprometer a produtividade no canteiro de obras, assegurando que o serviço não seja interrompido antes do fim do expediente comercial e da completa desobstrução dos coletores.

  - O montante de até 480 (quatrocentas e oitenta) horas permite a cobertura de uma metragem linear significativa de rede e, portanto, atende à necessidade imediata de manutenção corretiva, permitindo ainda uma margem de segurança para o enfrentamento de obstruções complexas — como a presença de raízes ou sedimentos adensados — que exigem tempos de jateamento superiores à média convencional.

  - Tecnicamente, o quantitativo de até 480 (quatrocentas e oitenta) horas foi calculado para oferecer uma capacidade de cobertura anual, conferindo à Autarquia a segurança necessária para operar tanto na manutenção cotidiana quanto em emergências de grande impacto ou na realização de eventuais projetos de expansão.

  - Diante dessas características, o SAAEB não se obriga a consumir a totalidade do quantitativo estimado, realizando os pagamentos apenas pelo serviço efetivamente solicitado e executado.

  - Portanto, a adoção da métrica por hora, no total de até 480 (quatrocentas e oitenta), apresenta-se como a forma mais transparente e fiscalizável de contratação para este momento, vez que permite o controle rigoroso do tempo efetivo de operação do equipamento no local da prestação, otimizando os recursos públicos e garantindo que o pagamento esteja estritamente vinculado à disponibilidade e ao desempenho da equipe técnica e do maquinário empregado.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO

  - Na busca pela solução do problema de obstrução e limpeza de redes de esgoto, o mercado oferece basicamente quatro caminhos distintos, cada um com implicações operacionais e financeiras diversas:

    - Intervenção Manual e Métodos Rudimentares: Esta alternativa utiliza ferramentas como varas de desobstrução e limpeza física dos poços de visita. Embora apresente um baixo custo imediato, e ainda seja utilizada pela Autarquia, sua eficácia é limitada a obstruções superficiais e de fácil alcance. Além de oferecer riscos severos à integridade física dos operadores (exposição a gases tóxicos e agentes biológicos), este método não remove a gordura incrustada nas paredes das tubulações, resultando em reincidências frequentes e possíveis danos estruturais à rede por esforço mecânico inadequado.

    - Aplicação de Agentes Químicos e Biológicos: Consiste no uso de solventes ou colônias de bactérias para digerir matéria orgânica. Embora útil para manutenção preventiva em instalações prediais ou no tratamento do esgoto, essa solução mostra-se inócua perante o volume e a velocidade de fluxo de uma rede pública de esgotamento sanitário. Além disso, o custo de aplicação em larga escala é proibitivo e o impacto ambiental do descarte de produtos químicos agressivos pode acarretar sanções severas dos órgãos reguladores.

    - Aquisição de Equipamento Próprio (Internalização): A compra de um caminhão combinado para execução direta exigiria um alto investimento de capital (CAPEX), além de custos contínuos com manutenção especializada, treinamento de operadores, licenciamento ambiental da frota e logística de descarte. Para uma demanda pontual ou de escala moderada, o custo de ociosidade do equipamento tornaria a operação economicamente inviável para a administração.

    - Contratação de empresa especializada (terceirização): A opção pela contratação de uma empresa especializada revela-se a mais vantajosa por concentrar alta performance técnica e segurança jurídica em uma única solução. Enquanto métodos manuais são paliativos e a internalização do serviço exigiria investimentos desproporcionais em frota e manutenção, a terceirização garante acesso imediato a equipamentos de ponta e mão de obra qualificada. Essa escolha otimiza o gasto público ao converter custos fixos em variáveis — pagando-se apenas pelas horas efetivamente trabalhadas — e transfere à contratada a responsabilidade integral pelo cumprimento das normas de segurança e pela destinação ambiental correta dos resíduos. Em suma, é a alternativa que oferece o maior índice de resolutividade com o menor risco operacional.

- ESTIMATIVA DE VALORES DA CONTRATAÇÃO

  - A estimativa do valor da contratação foi realizada nos termos do art. 23, §2º, incisos I e II da Lei nº 14.133/2021, utilizando-se, para a composição dos preços, as tabelas SIURB (janeiro/2026), SABESP (janeiro/2026) e SINAPI (março/2026).

  - A tabela a seguir expõe os cálculos relativos às pesquisas mencionadas:

| ### ITEM | ### REFERÊNCIA | ### CÓDIGO | ### DESCRIÇÃO | ### UN. | ### QUANT. | ### CUSTO (R$) | ### TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 01 | ### SIURB ### JAN/2026 | ### 06-071-000 | ### Serviços de limpeza mecânica dos sistemas de drenagem (galerias, boca de lobo, PV, etc), com utilização de equipamento combinado hidrojato/sugador | ### H | ### 480 | ### 502,26 | ### 241.084,80 |
| ### 2 | ### SABESP JAN/2026 | ### EQ07969 | ### Implemento – Sucção de alto vácuo de 7,5m³ de capacidade de reservatório | ### H | ### 480 | ### 152,06 | ### 197.572,80 |
|  |  | ### EQ04705 | ### Caminhão trucado (3 eixos) PBT 23.000kg - *260 CV | ### H | ### 480 | ### 259,55 |  |
| ### 3 | ### SINAPI MAR/2026 | ### 92106 | ### Caminhão para equipamento de limpeza a sucção, com caminhão trucado de peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80m, potência 230cv, inclusive limpadora a sucção, tanque 12.000L, CHP diurno. AF_05/2023 | ### H | ### 480 | ### 413,37 | ### 232.060,80 |
|  |  | ### 88297 | ### Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares | ### H | ### 480 | ### 39,06 |  |
|  |  | ### 88241 | ### Ajudante de operação em geral com encargos complementares | ### H | ### 480 | ### 31,03 |  |
| ### VALOR MÉDIO |  |  |  |  |  | ### 465,78 | ### 223.574,40 |
| ### BDI (24,84%) |  |  |  |  |  | ### 115,70 | ### 55.536,00 |
| ### VALOR TOTAL COM BDI |  |  |  |  |  | ### 581,48 | ### 279.110,40 |

    - O BDI adotado para cálculo do valor da contratação corresponde a 24,84% (vinte e quatro inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento), utilizando-se a seguinte fórmula:

### Em que:

### AC = Administração Central = 4,93%;

### R = Risco de Engenharia = 1,39%;

### S = Seguro = 0,25%;

### G = Garantias = 0,24%;

### DF = Despesas Financeiras = 0,99%;

### L = Lucro Bruto = 8,04%

### T = Tributos = PIS (0,65%) + (COFINS = 3,00%) + ISSQN (3,00%) = 6,65%

      - O valor de cada índice foi colhido do Acórdão do TCU nº 2622/2013 - BDI CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS.

  - Realizando-se a média apurada entre as três tabelas que embasaram a pesquisa, anteriormente apresentadas, extrai-se, para cada hora de trabalho, o valor médio de R$ 581,48 (quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos), totalizando o valor estimado da contratação em R$ 279.110,40 (duzentos e setenta e nove mil, cento e dez reais e quarenta centavos), correspondente até 480 (quatrocentas e oitenta) horas.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

  - A solução consiste na prestação de serviços especializados de desobstrução e limpeza de redes de esgoto, utilizando uma unidade móvel combinada de hidrojateamento de alta pressão e sucção a alto vácuo. O escopo prevê o tempo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de operação, distribuídas em etapas mínimas de 08 (oito) horas, formato que otimiza a logística de campo e garante a continuidade das intervenções em pontos do sistema de esgotamento sanitário.

  - Tecnicamente, a solução remove incrustações e sedimentos por meio da força da água, realizando a aspiração imediata dos detritos para evitar novos entupimentos. O ciclo se encerra com o transporte e a destinação final dos resíduos em locais devidamente autorizados. Este modelo assegura alta eficiência operacional e conformidade ambiental, permitindo que a administração solucione demandas complexas com rapidez e segurança técnica, sem a necessidade de manter estrutura própria permanente.

  - Por fim, ao projetar um quantitativo total de até 480 (quatrocentas e oitenta) horas de fornecimento do serviço de limpeza e hidrojateamento das redes e demais equipamentos do sistema de esgotamento sanitário do município de Brotas/SP, constata-se que a solução equilibra a grande demanda reprimida, a extensão das redes críticas, a eficiência operacional da unidade móvel e, ainda, estabelece uma reserva estratégica para intervenções de grande porte ou emergências climáticas. Com isso, o SAAEB transfere os riscos de estocagem de material e manutenção de frota própria para a iniciativa privada, garantindo que durante 12 (doze) meses os serviços sejam prestados e que a redes do sistema de esgotamento sanitário recebam um tratamento condizente com as normas de engenharia e segurança.

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

  - Não se aplica o parcelamento da contratação, tendo em vista que toda a licitação será concentrada em apenas um item.

- RESULTADOS PRETENDIDOS

  - Os resultados pretendidos com esta contratação foca na transição de um cenário de manutenção reativa para uma intervenção técnica de alta performance. Ao final do serviço, espera-se alcançar os seguintes marcos:

    - Restabelecimento da Eficiência Hidráulica: A eliminação completa de obstruções críticas e o desassoreamento dos poços de visita, garantindo que a rede opere com sua capacidade nominal de vazão e eliminando o risco imediato de extravasamentos em via pública.

    - Mitigação de Riscos Sanitários e Ambientais: A interrupção do contato da população com efluentes não tratados, prevenindo a proliferação de vetores e doenças de veiculação hídrica, além de assegurar que 100% dos resíduos removidos sejam destinados a locais licenciados, evitando a contaminação de solos e corpos d’água.

    - Preservação do Patrimônio Público: A extensão da vida útil das tubulações e componentes do sistema, uma vez que a limpeza técnica por hidrojateamento remove agentes corrosivos e incrustações que, se ignorados, exigiriam reformas estruturais e substituições de rede, traduzindo-se em onerosidade ao erário.

    - Segurança e Conformidade Jurídica: A execução de um serviço em total aderência às normas de segurança do trabalho e legislações ambientais, transferindo a responsabilidade técnica e o risco operacional para uma empresa devidamente equipada e habilitada.

  - Em suma, o resultado pretendido é a estabilidade operacional do sistema sanitário, entregue de forma ágil e com o melhor aproveitamento dos recursos públicos disponíveis para este ciclo de manutenção.

- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

  - Não foram identificadas providências prévias necessárias para a realização da contratação.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

  - Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes necessárias para a fruição do objeto.

- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

  - A execução dos serviços, embora tenha como objetivo a melhoria do saneamento, gera impactos ambientais localizados que exigem medidas preventivas.

  - O risco mais crítico é o descarte inadequado dos detritos e lodos succionados, cuja mitigação ocorre mediante a destinação obrigatória em estações de tratamento ou aterros licenciados.

  - Adicionalmente, o funcionamento do maquinário gera poluição sonora e emissão de gases de combustão, impactos atenuados pela manutenção rigorosa dos equipamentos e uso de veículos com tecnologias de baixa emissão.

  - Há também o risco de vazamentos acidentais de efluentes durante o manuseio, controlado pelo uso de tanques herméticos, mangueiras de alta resistência e protocolos de contenção imediata em via pública.

  - Dessa forma, a adoção de boas práticas operacionais garante que o benefício ambiental da limpeza da rede não seja anulado por eventuais incidentes durante a execução.

- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

  - Com base nos elementos técnicos, operacionais e econômicos analisados ao longo deste estudo, conclui-se que a contratação de empresa especializada para realização dos serviços de hidrojateamento e sucção a alto vácuo é a solução que melhor atende ao interesse público e às necessidades do SAAEB. Esta opção demonstra ser plenamente viável e necessária para garantir que a Autarquia mantenha a continuidade de suas operações de manutenção de redes, no que se inclui a desobstrução de galerias de esgoto e tubulações em geral.

  - A escolha pela execução indireta (terceirização) permite que o SAAEB concentre seus esforços e recursos em sua atividade-fim — o saneamento básico —, transferindo a responsabilidade pelo equipamento e mão de obra especializada para a contratada. Além disso, o modelo de gestão proposto estabelece mecanismos robustos de controle e fiscalização, garantindo que os pagamentos guardem estrita conformidade com os serviços efetivamente prestados e os materiais aplicados.

  - Portanto, diante da demonstração inequívoca da necessidade e da adequação técnica da solução, este estudo posiciona-se de forma favorável ao prosseguimento do processo licitatório, vez que a contratação de serviços de hidrojateamento e sucção a alto vácuo demonstra-se necessária, viável e adequada. A solução atende ao interesse público, mitiga riscos sanitários graves e apresenta o melhor custo-benefício para garantir a manutenção e desobstrução do sistema de esgotamento sanitário.

### Brotas, 02 de junho de 2026.

### RENAN ESTEVÃO CÂNDIDO REZENDE

### DIRETOR TÉCNICO