## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

- OBJETO

  - Contratação de empresa especializada para realização de manutenções elétricas fracionadas, compreendendo 300 (trezentas) horas para serviços complexos e 200 (duzentas) horas para serviços simples, a serem executados mediante solicitação nas dependências da Autarquia (SAAEB) no Município de Brotas/SP.

  - O serviço objeto deste processo é caracterizado como serviço comum, dadas as suas características e finalidade, em conformidade com a definição estabelecida na Lei nº 14.133/2021.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A contratação tem como finalidade a prestação de serviços de manutenção do sistema elétrico desta Autarquia, visando garantir o desempenho regular e contínuo das atividades praticadas pelo SAAEB. A necessidade desta contratação fundamenta-se na imperatividade de manter todos os pontos compostos por equipamentos elétricos e eletrônicos em plenas condições de funcionamento e conservação. Destaca-se que as bombas de abastecimento de água do município dependem de energia elétrica 24 horas por dia, tornando indispensável a atuação constante de profissionais qualificados para mitigar riscos de paralisação no fornecimento. Ademais, além da salvaguarda do patrimônio público, a referida manutenção é essencial para garantir a segurança dos funcionários que trabalham ou necessitam de acesso a locais que dependam de iluminação adequada.

- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

  - A presente contratação encontra-se devidamente alinhada ao Planejamento Estratégico desta Administração, estando prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) do exercício vigente, item ID nº 01, classe/grupo 020000 - SERVIÇO, cumprindo assim o requisito de governança e planejamento estabelecido pelo Art. 12, VII, da Lei nº 14.133/2021.

  - Link do PCA: https://pncp.gov.br/app/pca/07104377000130/2026/1

- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - Ficará a cargo da empresa contratada a mobilização e o fornecimento de mão de obra especializada, veículos para deslocamento, ferramentas, instrumentos de medição e todos os equipamentos de proteção individual e coletiva (EPIs/EPCs) necessários para a execução dos serviços de manutenção elétrica. O fornecimento de materiais e peças de reposição dar-se-á, prioritariamente, pelo almoxarifado do SAAEB, salvo para manutenções e reparos que necessitem de itens não disponíveis em estoque.

  - No valor estimado das horas deverão estar inclusos todos os custos relativos à prestação dos serviços, englobando encargos trabalhistas, deslocamento da equipe técnica, alimentação, disponibilização de ferramentas e demais despesas operacionais.

  - Os serviços de manutenção elétrica serão realizados nas dependências da Autarquia, unidades de captação, estações de bombeamento e demais instalações vinculadas ao SAAEB, localizadas no perímetro urbano e rural do Município de Brotas/SP.

  - A execução dos trabalhos deverá, obrigatoriamente, atender às normas, especificações e regulamentos da ABNT (em especial a NBR 5410), Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (com destaque para a NR-10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), bem como as Legislações Municipais, Estaduais e Federais referentes ao objeto.

  - A omissão de qualquer procedimento especificado neste Estudo Técnico Preliminar ou no Termo de Referência não exime a empresa contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas concebidas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade, segurança e adequação dos resultados.

  - Os requisitos estruturais e operacionais exigidos são:

    - EQUIPE TÉCNICA: A equipe deverá ser composta por profissionais devidamente qualificados, habilitados e capacitados para intervenções em instalações elétricas, portando as devidas certificações normativas exigidas para o risco elétrico.

    - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: A contratada deverá dispor de todo o ferramental adequado, bem como de instrumentos devidamente calibrados e em perfeito estado de funcionamento.

    - VEÍCULOS: A empresa deverá dispor de veículo(s) em perfeito estado de conservação para o pronto deslocamento da equipe técnica e dos equipamentos até os locais de atendimento da Autarquia.

  - A empresa, para a prestação dos serviços, deverá cumprir com todas as exigências e determinações de segurança do trabalho e normativas ambientais aplicáveis, especialmente no que tange ao manuseio adequado de componentes elétricos e eletrônicos.

  - A empresa contratada deverá atender às Ordens de Serviço emitidas por servidor designado pelo SAAEB, cumprindo rigorosamente os seguintes prazos:

    - Demandas urgentes: deverão ser iniciadas no prazo máximo de até 02 (duas) horas a contar da solicitação e executadas de forma contínua e ininterrupta até a sua efetiva conclusão, independentemente de mudança de turno ou data, devido ao risco que representam ao serviço de saneamento básico.

    - Demandas programadas: deverão ser iniciadas no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da solicitação do serviço, por não prejudicarem diretamente o abastecimento público.

    - Os prazos poderão ser flexibilizados a exclusivo critério do SAAEB, mediante justificativa técnica previamente apresentada pela contratada.

  - A Contratada compromete-se a prestar os serviços, objeto desta contratação em todos os dias da semana, úteis ou não, mantendo disponibilidade de atendimento durante 24 (vinte e quatro) horas por dia para demandas urgentes, de modo a resguardar o funcionamento contínuo do bombeamento de água da Autarquia, conforme a necessidade da Contratante.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

  - A definição do quantitativo total de 500 (quinhentas) horas — sendo 300 (trezentas) horas para serviços complexos e 200 (duzentas) horas para serviços simples — para o período de prestação dos serviços de manutenção elétrica fundamenta-se na análise técnica das necessidades contínuas da Autarquia para garantir a operação ininterrupta do sistema, bem como com base no consumo da última contratação, conforme Memória de Cálculo e Justificativa Técnica de Quantitativos em anexo.

  - O volume de horas foi dimensionado considerando a demanda contínua por manutenções, uma vez que as bombas de abastecimento e demais equipamentos do SAAEB operam 24 horas por dia, sofrendo desgaste natural e exigindo intervenções técnicas para evitar a paralização do serviço de saneamento básico no município.

  - Acrescenta-se ainda que o total estimado, além de atender às necessidades cotidianas e de infraestrutura predial, estabelece uma margem de segurança para eventos supervenientes e emergenciais, como falhas em painéis de comando, queima de motores ou avarias em soft starters, priorizando o restabelecimento imediato dos sistemas críticos.

  - A estimativa considera o tempo técnico necessário para a realização de diagnósticos, testes de isolação, montagem e desmontagem de componentes elétricos, bem como o tempo de deslocamento da equipe técnica entre as diversas unidades de captação, estações de bombeamento e instalações administrativas da Autarquia.

  - Tecnicamente, o quantitativo estipulado foi calculado para oferecer uma capacidade de cobertura anual adequada, conferindo ao SAAEB a segurança necessária para operar tanto na manutenção rotineira predial quanto no enfrentamento de emergências de grande impacto.

  - Diante dessas características, o SAAEB não se obriga a consumir a totalidade do quantitativo estimado dos itens, realizando os pagamentos apenas pelo serviço efetivamente solicitado e executado, de acordo com o nível de complexidade demandado.

  - Portanto, a adoção da métrica por hora apresenta-se como a forma mais transparente e fiscalizável de contratação para este momento, vez que permite o controle rigoroso do tempo efetivo de trabalho da equipe no local da prestação, otimizando os recursos públicos e garantindo que o pagamento esteja estritamente vinculado ao atendimento da demanda.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO

  - Na busca pela solução da necessidade de manutenção elétrica das instalações e equipamentos do SAAEB, o mercado e a administração pública oferecem basicamente quatro caminhos distintos, cada um com implicações operacionais e financeiras diversas:

  - Intervenção por Mão de Obra Não Especializada: Esta alternativa consistiria em utilizar profissionais sem a devida qualificação ou certificação técnica para realizar reparos elétricos. Embora possa aparentar um baixo custo imediato, sua eficácia é limitadíssima frente a sistemas complexos, como painéis de comando, motores e soft starters. Além de oferecer riscos severos à integridade física (risco de choque elétrico e descumprimento das normas de segurança, como a NR-10), este método eleva drasticamente o risco de queima de equipamentos de alto valor agregado e a interrupção do abastecimento público por imperícia.

  - Ampliação do Quadro Próprio de Servidores (Internalização): A contratação de mais eletricistas e técnicos especializados por meio de concurso público exigiria um aumento permanente na folha de pagamento, além de custos contínuos com encargos trabalhistas, reciclagens normativas obrigatórias, aquisição de instrumentação calibrada, ferramentas e EPIs/EPCs. Para uma demanda que pode apresentar flutuações, o custo de ociosidade da mão de obra em períodos de baixa demanda corretiva tornaria a operação financeiramente ineficiente para a Autarquia.

  - Contratos de Manutenção com Pagamento Fixo Mensal: Consiste na contratação de empresa especializada mediante um valor fixo mensal, independentemente do volume de ordens de serviço geradas no mês. Embora garanta a disponibilidade técnica, essa solução pode acarretar no pagamento por serviços não prestados em períodos de baixa ocorrência de falhas elétricas, não sendo a métrica mais eficiente para o uso do recurso público neste cenário específico.

  - Contratação de Empresa Especializada com Pagamento Fracionado (Terceirização sob Demanda): A opção pela contratação de uma empresa especializada, com remuneração baseada em um banco de horas, revela-se a mais vantajosa por concentrar alta performance técnica e segurança em uma única solução. Enquanto métodos não especializados são perigosos e a internalização ou contratos fixos exigiriam investimentos engessados, a terceirização fracionada garante acesso imediato a mão de obra qualificada e instrumental adequado com base em níveis de complexidade do serviço (complexo ou simples) e níveis de criticidade (urgentes ou programados). Essa escolha otimiza o gasto público ao converter custos fixos em variáveis — pagando-se estritamente pelas horas efetivamente solicitadas e trabalhadas —, além de transferir à contratada a responsabilidade integral pelo cumprimento das normas de segurança. Em suma, é a alternativa que oferece o maior índice de resolutividade técnica com o menor risco operacional para a Administração.

- ESTIMATIVA DE VALORES DA CONTRATAÇÃO

  - A estimativa do valor da contratação foi realizada nos termos do art. 23, §1º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, utilizando-se, para a composição dos preços, a pesquisa direta de mercado realizada com 3 (três) fornecedores distintos do ramo pertinente ao objeto, conforme Pesquisa de Preços juntada aos autos.

  - A tabela a seguir expõe os cálculos relativos às pesquisas mencionadas, adotando-se o valor médio das cotações:

| ### ITEM | ### DESCRIÇÃO | ### UN. | ### QUANT. | ### CUSTO MÉDIO (R$) | ### TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 01 | ### SERVIÇOS COMPLEXOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA. | ### Hora | ### Até 300 | ### R$ 263,30 | ### R$ 78.990,00 |
| ### 02 | ### SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA. | ### Hora | ### Até 200 | ### R$ 159,97 | ### R$ 31.994,00 |
| ### VALOR TOTAL: |  |  |  |  | ### R$ 110.984,00 |

  - Realizando-se a média apurada entre as cotações que embasaram a pesquisa, extrai-se o valor unitário médio de R$ 263,30 (duzentos e sessenta e três reais e trinta centavos) para os serviços complexos e R$ 159,97 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos) para os serviços simples.

  - Dessa forma, totaliza-se o valor estimado da contratação em R$ 110.984,00 (cento e dez mil, novecentos e oitenta e quatro reais), correspondente ao montante de até 500 (quinhentas) horas de prestação de serviços.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

  - A solução consiste na prestação de serviços especializados de manutenção elétrica realizados de forma fracionada e sob demanda. O escopo prevê a execução das atividades divididas por níveis de complexidade (serviços complexos e simples) e por níveis de criticidade (urgentes e programáveis), pautando-se por rigorosos tempos de resposta (de até 2 horas para demandas urgentes e 2 dias úteis para demandas programáveis), formato que otimiza o atendimento e garante a continuidade ininterrupta dos serviços da Autarquia.

  - Tecnicamente, a solução engloba o diagnóstico, o reparo, a instalação e a configuração de sistemas elétricos e equipamentos (como motores, soft starters, painéis de comando, tomadas e iluminação) por profissionais devidamente habilitados. Este modelo assegura alta eficiência operacional e segurança ocupacional, permitindo que a administração solucione falhas com rapidez e precisão técnica, sem a necessidade de inchar a máquina pública mantendo um quadro próprio permanente que poderia ficar ocioso.

  - Por fim, ao projetar um quantitativo total de até 500 (quinhentas) horas — sendo 300 para serviços complexos e 200 para serviços simples — para o atendimento às instalações do SAAEB no município de Brotas/SP, constata-se que a solução equilibra a demanda contínua das estações, a criticidade do sistema de abastecimento e, ainda, estabelece uma reserva estratégica para intervenções de urgência decorrentes de falhas imprevistas ou queima de motores. Com isso, o SAAEB transfere os custos associados à ociosidade de mão de obra e à aquisição e calibração de instrumentação especializada para a iniciativa privada, garantindo que os serviços sejam prestados com excelência técnica e alinhados às rigorosas normas de engenharia elétrica.

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

  - Não se aplica o parcelamento da contratação, tendo sido agrupada em um único lote (composto por dois itens: serviços complexos e simples). Essa aglutinação justifica-se pela necessidade de manter uma responsabilidade técnica e contratual única sobre o sistema elétrico do SAAEB. A divisão da execução entre empresas diferentes atuando nas mesmas instalações e painéis elétricos poderia gerar sobreposição de atividades, indefinição de responsabilidades em caso de falhas (perda de garantia técnica) e ineficiência logística. Portanto, a contratação de uma única empresa para ambos os níveis de serviço assegura a padronização, facilita a fiscalização e otimiza a gestão do contrato pela Administração.

- RESULTADOS PRETENDIDOS

  - Os resultados pretendidos com esta contratação focam na garantia de pronto atendimento e na manutenção contínua de alta performance. Ao longo da prestação dos serviços, espera-se alcançar os seguintes marcos:

    - Continuidade do Abastecimento Público: A garantia de funcionamento ininterrupto das bombas de captação e distribuição de água (que operam 24 horas por dia), por meio do restabelecimento ágil de motores e painéis elétricos, eliminando o risco de desabastecimento de água à população do município.

    - Preservação do Patrimônio Público: A extensão da vida útil dos equipamentos elétricos, eletrônicos e de automação (como soft starters, painéis de comando e motores) da Autarquia. A intervenção técnica qualificada evita a queima e a degradação de equipamentos de alto valor agregado, o que exigiria substituições onerosas ao erário.

    - Segurança Ocupacional e Adequação Predial: A garantia de ambientes seguros e adequados para o trabalho dos servidores do SAAEB, mantendo os sistemas de iluminação e pontos de energia em plenas condições de uso, além de mitigar severamente os riscos de acidentes de origem elétrica.

    - Segurança e Conformidade Técnica: A execução dos serviços em total aderência às normas de engenharia elétrica e de segurança do trabalho (especialmente as normas da ABNT e a NR-10), transferindo a responsabilidade técnica e o risco operacional para uma empresa devidamente equipada e habilitada.

  - Em suma, o resultado pretendido é a estabilidade operacional do sistema elétrico e do SAAEB, entregue de forma ágil, segura e com o melhor aproveitamento dos recursos públicos disponíveis para a manutenção.

- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

  - Não foram identificadas providências prévias necessárias para a realização da contratação.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

  - Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes necessárias para a fruição do objeto.

- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

  - A execução dos serviços de manutenção elétrica, embora seja essencial para a continuidade do abastecimento e segurança das instalações, gera impactos ambientais localizados que exigem medidas preventivas, especialmente no manuseio de materiais.

  - O risco mais crítico é o descarte inadequado de resíduos sólidos e eletroeletrônicos (tais como cabos, lâmpadas, reatores, contatores, componentes de painéis queimados e sucatas metálicas). A mitigação ocorre mediante a triagem e a destinação obrigatória destes materiais para reciclagem ou descarte ecológico, obedecendo rigorosamente à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e normas da CETESB.

  - Adicionalmente, o deslocamento de veículos da equipe técnica e o uso eventual de ferramentas geram emissões de gases de combustão e ruídos, impactos atenuados pela manutenção preventiva e rigorosa da frota veicular da empresa contratada.

  - Há também o risco de vazamentos ou manuseio inadequado de fluidos (como gases refrigerantes durante a manutenção de aparelhos de ar-condicionado ou eventuais óleos isolantes), o que deve ser rigorosamente controlado pelo uso de equipamentos de recolhimento adequados e profissionais capacitados, prevenindo a liberação na atmosfera ou contaminação do solo.

  - Dessa forma, a adoção de boas práticas operacionais, atrelada ao recolhimento e à limpeza do local após cada intervenção, garante que a resolução do problema elétrico não gere passivos ambientais para a Autarquia.

- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

  - Com base nos elementos técnicos, operacionais e econômicos analisados ao longo deste estudo, conclui-se que a contratação de empresa especializada para realização de manutenções elétricas fracionadas é a solução que melhor atende ao interesse público e às necessidades do SAAEB. Esta opção demonstra ser plenamente viável e necessária para garantir que a Autarquia mantenha a continuidade, a eficiência e a segurança de suas instalações, especialmente o funcionamento ininterrupto do sistema de bombeamento e abastecimento de água.

  - A escolha pela execução indireta permite que o SAAEB concentre seus esforços e recursos em sua atividade-fim — o saneamento básico e o abastecimento público —, transferindo a responsabilidade pela capacitação técnica, instrumental adequado e riscos elétricos para a contratada. Além disso, o modelo de gestão proposto, pautado em horas trabalhadas e tempos de resposta, estabelece mecanismos robustos de controle e fiscalização, garantindo que os pagamentos guardem estrita conformidade com os serviços efetivamente solicitados e prestados.

  - Portanto, diante da demonstração inequívoca da necessidade e da adequação técnica da solução, este estudo posiciona-se de forma favorável ao prosseguimento do processo licitatório, vez que a contratação de serviços de manutenção elétrica demonstra-se necessária, viável e adequada. A solução atende ao interesse público, mitiga os riscos críticos de paralisação no fornecimento de água à população e apresenta o melhor custo-benefício para garantir a estabilidade operacional de todo o patrimônio da Autarquia.

### Brotas, 17 de julho de 2026.

### RENAN ESTEVÃO CÂNDIDO REZENDE

### DIRETOR TÉCNICO