ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

OBJETO

O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar é a contratação de empresa especializada para execução de obras de substituição de redes de distribuição de água PEAD (Polietileno de Alta Densidade) e remanejamento de ramais, incluindo o fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos e a recomposição da pavimentação asfáltica e calçadas nos pontos de intervenção, no Setor 2-D (Rua Jayme Gabriel dos Santos) do Município de Brotas/SP com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO.

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

De acordo com as diretrizes instituídas pelo modelo de gerenciamento de recursos hídricos, estabelecidos a partir da Lei Federal nº. 9.433/97 (Política Nacional de Recursos Hídricos), foram estabelecidos no Plano Diretor de Combate às Perdas (PDCP) do município de Brotas/SP, aprovado pela Lei Complementar Municipal nº 144/2023, uma série de ações a serem implementadas a fim de atingir o resultado esperado, ou seja, diminuição do índice de perdas. Dentre elas, encontram-se a substituição de redes antigas de aço, cimento, amianto e ferro fundido, ou mesmo problemáticas em razão de diversas intervenções, por redes completas em PVC PBA e PEAD.

Com a substituição das redes, será atendido o compromisso com ações que visam à saúde pública, além da modernização do sistema de abastecimento e distribuição de água do município de Brotas, reduzindo perdas físicas e diminuindo os serviços de reparo nas redes antigas.

Dessa forma, é proposta a substituição de 560 (quinhentos e sessenta) metros de rede de água da Rua Jayme Gabriel dos Santos, sendo que junto à substituição de rede também ocorrerá a substituição de 80 (oitenta) ramais devido ao remanejamento da rede de abastecimento das ligações.

A seleção da Rua Jayme Gabriel dos Santos decorre do estrito cumprimento das diretrizes estabelecidas no Plano Diretor de Combate às Perdas (PDCP) deste município. Os registros históricos de ordens de serviço apontam a referida via como um dos pontos mais críticos da malha de distribuição local, caracterizada por uma alta recorrência de manutenções corretivas e reparos emergenciais na rede e nos ramais. Essa frequência atípica de intervenções evidencia a fadiga estrutural e a obsolescência dos materiais existentes, justificando a inclusão da rua como prioridade para substituição.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação encontra-se devidamente alinhada ao Planejamento Estratégico desta Administração, estando prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) do exercício vigente, item 4, classe/grupo 020602 - OBRAS E INSTALAÇÕES, cumprindo assim o requisito de governança e planejamento estabelecido pelo Art. 12, VII, da Lei nº 14.133/2021.

Link do PCA: https://pncp.gov.br/app/pca/07104377000130/2026/1.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação deverá atender, de forma integral e inequívoca, as especificações técnicas definidas neste Estudo Técnico Preliminar (ETP), no Termo de Referência (TR) e no Relatório Técnico, observando todos os requisitos técnicos, funcionais, operacionais, de segurança, ambientais e normativos indispensáveis a execução dos serviços de substituição de redes.

A empresa responsável pela execução deve ter experiência com serviços similares, sendo os itens de maior relevância a implantação de tubulações e ramais através do método não destrutivo (MND), incluindo a desativação das tubulações e ramais antigos.

A empresa contratada deverá executar os serviços de substituição de 560,00 m de rede de água por tubulações em PEAD com DE 63 mm, utilizando Método Não Destrutivo (MND), por meio de Perfuração Direcional Horizontal (HDD), visando a modernização do sistema de abastecimento e distribuição de água do município de Brotas.

A implantação dos ramais de abastecimento também deverá ser efetuada pelo método não destrutivo, através de perfuração de micro túnel, de forma a não haver levantamento do pavimento ao longo de todo o ramal, com tubos de polietileno cor azul de 20mm de diâmetro, conforme especificação da Norma Técnica NBR 8417,

Todo o pavimento a ser removido em razão da execução dos trabalhos deverá ser recomposto pela empresa, seja com brita granulada e 5 cm (cinco centímetros) de CBUQ para as vias pavimentadas em que se encontram as redes, seja a reposição do passeio das calçadas para instalação dos ramais.

Devem ser atendidos todos os critérios de habilitação exigidos no Edital e seus anexos durante todo o período de vigência contratual.

Será exigida a garantia contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, nos termos dos arts. 96 e seguintes da Lei Federal 14.133/2021.

    - A exigência da garantia contratual fixada justifica-se pela complexidade técnica e pelos riscos operacionais inerentes à execução das obras objeto da licitação. Por se tratar de intervenção direta em infraestrutura subterrânea essencial em trecho urbano (Setor 2-D, Rua Jayme Gabriel dos Santos), os serviços envolvem escavações profundas, assentamento de tubulações em PEAD e a posterior recomposição da pavimentação asfáltica e passeios públicos, processos que exigem alto nível de especialização e capacidade financeira contínua da contratada.

    - O percentual estabelecido atua como um mecanismo indispensável de mitigação de riscos e proteção ao erário, resguardando a Administração Pública e a aplicação dos recursos do FEHIDRO contra o eventual inadimplemento contratual, como atrasos injustificados ou o abandono da obra, bem como assegura o suporte financeiro para cobrir multas contratuais ou custear a contratação de terceiros para a conclusão dos serviços.

    - Além disso, a medida prevê a cobertura contra prejuízos decorrentes de má execução técnica ou vícios construtivos — como vazamentos e falhas de compactação — e a eventual necessidade de ressarcimento por danos materiais causados ao patrimônio público ou a terceiros durante a operação de máquinas e escavações.

    - Trata-se, portanto, de uma exigência proporcional, razoável e alinhada à prudência administrativa para garantir a perfeita entrega do objeto e a segurança do abastecimento de água à população.

A contratada deverá recolher e apresentar a ART referente ao contrato, bem como a ART dos engenheiros contratados por ela e que ficarão responsáveis pela fiscalização dos serviços, e apresentar tais documentação antes de serem iniciados os serviços.

A empresa deverá comprovar sua saúde financeira em razão das particularidades dos serviços que se pretende contratar através da apresentação de índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), cujo resultado seja superior a 1 (um). Caso a empresa apresente resultado igual ou inferior a 1 (um), deverá comprovar possuir um patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação. Essa medida leva em conta as especificidades do ramo de infraestrutura e pavimentação, cujas operações exigem prévio fôlego financeiro para a aquisição de insumos e mobilização de maquinário pesado, atividades conhecidamente onerosas e que podem gerar a inexecução dos serviços.

    - Considerando a natureza da contratação pretendida, é prudente a exigência de índices contábeis para comprovação da boa situação financeira da empresa a ser contratada, nos termos do art. 69 da Lei 14.133/2021, primeiramente porque esses índices oferecem uma visão clara da saúde financeira das empresas concorrentes, permitindo avaliar sua capacidade de cumprir com as obrigações financeiras necessárias para a conclusão dos serviços e isso inclui avaliar a liquidez da empresa, sua capacidade de gerenciar custos de curto prazo e sustentar operações ao longo do tempo. Além disso, índices como de solvência geral ajudam a determinar se a empresa possui uma estrutura financeira sólida o suficiente para enfrentar eventuais desafios durante o projeto.

    - A transparência proporcionada por esses indicadores também contribui para a integridade dos processos de licitação, minimizando riscos de fraudes e irregularidades. Em última análise, a exigência de índices contábeis promove uma competição mais justa e eficiente, assegurando que a empresa escolhida tenha capacidade técnica e financeira necessária para prestar o serviço dentro dos prazos e dos padrões estabelecidos.

    - Por fim, cabe ressaltar que os valores indicados para os índices contábeis ora exigidos (LG, LC e SG superiores a 1) são usualmente adotados para avaliação de situação econômico-financeira em instrumentos convocatórios, como se depreende das minutas padronizadas disponibilizadas pela Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) no seguinte endereço: https://compras.sp.gov.br/agente-publico/toolkits-documentos-padronizados.

Assim, todos os requisitos da contratação aqui descritos deverão ser observados de maneira integrada e complementar às especificações técnicas constantes deste Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência, garantindo que o objeto contratado atenda plenamente às necessidades técnicas, operacionais e institucionais do SAAEB, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade, sustentabilidade e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

O quantitativo de 560 (quinhentos e sessenta) metros da rede de água principal que será substituída é equivalente à extensão total da Rua Jayme Gabriel dos Santos e os 80 (oitenta) ramais representam o quantitativo de ligações existentes na localidade, conforme relação de ligações em anexo.

Os quantitativos de itens e materiais necessários à execução dos trabalhos encontram-se especificados na planilha apresentada junto ao Relatório Técnico, anexo ao Termo de Referência.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com o estudo realizado e consultas a outros editais, o objeto demandado possui contratações similares realizadas por outros órgãos e entidades públicas, ou seja, não se trata de demanda exclusiva ou estranha para o mercado.

Além disso, de acordo com as necessidades apontadas neste estudo, o atendimento à solução exige a contratação de empresa especializada cujo ramo de atividades seja compatível como objeto pretendido.

Foram identificadas as seguintes soluções de mercado que poderiam, em tese, atender os requisitos específicos para a contratação:

    - Solução 1: Contratação de empresa especializada cujo ramo de atividades seja compatível como objeto pretendido.

    - Solução 2: Estruturação de setor próprio para substituição: Aquisição de maquinários e equipamentos para substituição de redes e ramais pelo método não destrutivo, financiamento de cursos de capacitação e treinamentos para os funcionários da autarquia.

A solução 1 vem sendo utilizada pela Autarquia há alguns anos, sem que se tenha problemas relatados, mostrando-se satisfatória tal forma de contratação. Além disso, os recursos do FEHIDRO viabilizam tal contratação sem onerar excessivamente o erário.

Já a solução 2 foi considerada inviável para o presente cenário por implicar em elevado custo em razão da necessidade de aquisição de maquinários e equipamentos, contratação de pessoal e tempo para qualificação da mão de obra.

Portanto, a solução 1, consistente na contratação de empresa especializada na realização do objeto pretendido, mostra-se a solução mais acertada e economicamente vantajosa para atender ao interesse público.

ESTIMATIVA DE VALORES DA CONTRATAÇÃO

O valor global dos trabalhos está estimado em R$ 394.365,78 (trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), conforme planilhas apresentadas junto ao Relatório Técnico, que é parte integrante deste Estudo Técnico Preliminar, independente de transcrição.

A estimativa do valor da contratação foi baseada em tabelas de referência utilizadas em obra de saneamento. Foram adotadas as tabelas de Preços SABESP referente ao mês 03/2026, SINAPI referente ao mês 05/2026 e SICRO referente ao mês 04/2026.

Em pesquisa realizada foi constatada a existência de fornecedores suficientes no mercado nacional para garantir competitividade e formação de preço justa, não havendo indícios de restrição de oferta, monopólio ou prática anticoncorrencial.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A descrição da solução consiste na contratação de empresa especializada para substituição de redes e ramais pelo método não destrutivo, o que vai permitir a minimização das recorrentes manutenções de vazamentos no local da substituição, em conjunto com a preservação de parte do asfalto existente, devido ao método a ser utilizado.

Está sendo prevista a substituição de 560 metros de rede por Tubo PEAD e 80 ramais de ligação de água, com a devida recomposição do solo em que for necessária a intervenção.

Após a implantação do empreendimento em questão, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas (SAAEB) será responsável pela operação e manutenção das redes que serão substituídas.

O objeto será executado sob o regime de empreitada por preço global.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Como o objeto é a substituição de redes em conjunto com a substituição de ramais de ligação, opta-se pela não subdivisão do objeto em itens ou lotes, uma vez que a execução técnica deve ser pensada como um todo, pois determinadas atividades são predecessoras de outras. A fragmentação da contratação entre múltiplos fornecedores comprometeria severamente a economia de escala e elevaria os custos indiretos de deslocamento e mobilização.

Além disso, o parcelamento poderia desmotivar o mercado a competir por itens de valores menores, elevando o custo destes ou até mesmo correndo-se o risco de termos itens desertos por não serem economicamente atraentes de forma isolada, já que os custos para sua realização poderiam superar o proveito econômico das empresas.

RESULTADOS PRETENDIDOS

A presente contratação tem como resultado pretendido a substituição de 560 metros de rede de aço e 80 ramais de ligação de água, reduzindo significativamente às perdas e trazendo benefícios tanto para a população quanto para a operação do SAAEB, sendo esperado que, após os reparos serem realizados, o número de manutenções seja reduzido em razão da atenção a um dos pontos críticos do sistema de abastecimento de água apontados no Plano Diretor de Combate às Perdas (PDCP).

Assim, os resultados pretendidos com esta contratação refletem o alinhamento da solução proposta aos objetivos estratégicos da Autarquia, contribuindo para o aprimoramento da gestão pública, a sustentabilidade dos processos e a operação, em estrita conformidade com as especificações técnicas constantes neste ETP.

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Não será necessário adotar providências previamente à celebração do contrato.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se verificou contratações correlatas nem interdependentes.

POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

Durante a execução da obra em questão, o que poderá causar impactos ambientais será o descarte do entulho gerado com o corte do asfalto e calçada em determinados pontos para substituição das tubulações.

Dessa forma, é necessário que a empresa contratada realize o descarte em aterros licenciados ou locais adequados para o recebimento desse material, evitando assim, impactos ambientais.

Assim, os possíveis impactos ambientais da contratação são passíveis de controle mediante boas práticas e de descarte correto de entulhos.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Diante das informações levantadas ao longo do estudo técnico preliminar, conclui-se que a contratação dos serviços de substituição de redes e ramais é tecnicamente e fundamentadamente necessária, uma vez que tende a contribuir consideravelmente com o decréscimo do índice de perdas de água no município, preservando assim um bem comum.

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida, reforçando a necessidade de avançar com o processo licitatório.

Brotas/SP, 27 de julho de 2026.

RICARDO ALECSANDER CORSI

Engenheiro Civil