TERMO DE REFERÊNCIA

DEFINIÇÃO DO OBJETO:

A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução de obras de substituição de redes de distribuição de água em aço por PEAD (Polietileno de Alta Densidade) e remanejamento de ramais, incluindo o fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos e a recomposição da pavimentação asfáltica e calçadas nos pontos de intervenção, no Setor 2-D (Rua Jayme Gabriel dos Santos) do Município de Brotas/SP com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO.

| - ITEM | - QNT. | - DESCRIÇÃO | - ESPECIFICAÇÃO | - UNIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1 | - Serviço de substituição das redes de água no setor 2-D do município de Brotas | - Troca de 560 metros de tubo e 80 ramais na Rua Jayme Gabriel dos Santos | - Obra |

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses e o prazo de execução será de 120 (cento e vinte) dias, conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro da obra, de forma a viabilizar a entrega integral da infraestrutura na localidade e a devida restauração das vias impactadas pela intervenção técnica para melhoria da rede de abastecimento de água.

O serviço é enquadrado como obra de engenharia para combate a perdas de água, fundamentada no Plano Diretor de Combate às Perdas (PDCP) e no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). A execução prioriza o uso de tecnologia de Método Não Destrutivo (MND), visando minimizar a quebra de pavimentos e garantir a modernização do sistema de distribuição com alta eficiência técnica.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontram-se pormenorizados em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, que faz parte deste Termo de Referência, independentemente de transcrição.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA ÚTIL DO OBJETO

A descrição da solução como um todo foi abordada em tópico dedicado no Estudo Técnico Preliminar, que faz parte deste Termo de Referência, independentemente de transcrição.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os requisitos de contratação encontram-se pormenorizados em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, que faz parte deste Termo de Referência, independentemente de transcrição.

- Garantia da contratação/de execução.

Será exigida a garantia contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, nos termos dos arts. 96 e seguintes da Lei Federal 14.133/2021.

As justificativas da exigência da garantia encontram-se no ETP, nos Requisitos da Contratação.

O instrumento de celebração da contratação (definido pela documentação que compõe a presente contratação) estabelece a disciplina que será aplicada em relação à garantia da contratação.

- Vistoria

A realização de avaliação/visita técnica prévia dos locais de execução dos serviços é facultativa, porém o participante deverá apresentar declaração que conhece e/ou visitou os locais da execução dos serviços.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Prazos:

    - Prazo para início: A execução dos trabalhos deve iniciar no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviços pelo SAAEB;

    - Conclusão: A obra deve ser concluída no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos, a partir da data da Ordem de Serviço.

Relatório de Obras: Em cumprimento ao cronograma físico-financeiro anexado ao Relatório Técnico, a cada mês, como condição obrigatória para a emissão do Termo de Recebimento Provisório/Definitivo, a Contratada deverá apresentar ao SAAEB um Relatório de Obra dos trabalhos realizados no período.

    - Este documento deverá conter memorial descritivo minucioso de todas as etapas executadas, acompanhado de registro fotográfico, planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como memórias de cálculo, desenhos, catálogos, etc.

    - O relatório deve comprovar inequivocamente a fiel execução dos trabalhos desempenhados e o cumprimento das normas técnicas aplicáveis.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As comunicações entre o SAAEB e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O SAAEB poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o SAAEB poderá convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da CONTRATADA, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

- Preposto

A Contratada designará formalmente o seu preposto, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

A Contratada deverá manter preposto no local da execução do objeto durante todo o período de realização dos trabalhos.

O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto do Contratado, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade.

- Garantia do Objeto

Prazo: A contratada deverá garantir os serviços e equipamentos pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 140, § 6º da Lei 14.133/2021, contados da data do efetivo pagamento destes, dando total assistência ao setor de engenharia na implantação das obras propostas.

Escopo: A garantia cobre qualquer defeito decorrente de falha na execução ou má qualidade dos materiais.

Reparo em Garantia: Caso notificada sobre falha no reparo dentro do prazo de garantia, a empresa terá 15 (quinze) dias úteis para refazer o serviço sem qualquer ônus para o SAAEB.

Os reparos que se fizerem necessários nas redes de distribuição e/ou nas adutoras deverão ser apontados de forma clara e objetiva com projetos detalhados e planilhas de materiais.

Controle de Qualidade: A empresa contratada deverá garantir que todos os serviços atendam aos critérios de qualidade, conforme as normas técnicas aplicáveis.

Se a licitante não executar os reparos e/ou substituições, nos prazos que lhe forem determinados pelo SAAEB, este, se assim lhe convier, poderá mandar executá-los por conta e risco da Contratada, por outras empresas, cobrando-lhe os respectivos custos.

MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Serão designados representantes da Administração para gerir e fiscalizar a execução do objeto.

O fiscal do contrato realizará o acompanhamento da execução, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas observadas e informando, sempre que necessário, ao gestor do contrato as determinações não atendidas para que este adote as medidas cabíveis.

O gestor do contrato será o responsável por realizar as eventuais notificações de descumprimento do contrato para a Contratada e, quando for o caso, proceder a abertura de processo administrativo visando a aplicação das sanções e rescisão do Contrato, conforme o caso.

O acompanhamento e a fiscalização da execução em questão ficarão sob a responsabilidade do fiscal e gestor do contrato, ou pelos seus respectivos substitutos.

O fiscal do contrato acompanhará sua execução, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

Durante a execução do objeto, o fiscal designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

O fiscal poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais

RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

O objeto do contrato será recebido nos termos, prazos e condições estabelecidas nos artigos 140 da Lei Federal nº 14.133/21.

Recebimento Provisório: Ao final de cada período de medição, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o envio do relatório de obras pela contratada, o fiscal do SAAEB lavrará o termo de recebimento provisório após vistoria de campo, em que irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, o desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à CONTRATADA, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato

Recebimento Definitivo: No prazo de até 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento provisório, o gestor do contrato analisará a documentação enviada pela contratada e, não havendo divergências, elaborará termo de recebimento definitivo daquela etapa da obra.

O recebimento provisório será realizado pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

O recebimento definitivo será realizado pelo gestor do contrato e fica condicionado à expedição termo detalhado que comprove o atendimento das exigências do Contrato.

O recebimento pelo Contratante, provisório ou definitivo, do objeto não exclui ou isenta a Contratada da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas na lei.

A recusa do objeto no processo de fiscalização interrompe o prazo de pagamento, voltando a correr, em sua totalidade, a partir da data em que o mesmo for substituído ou tiver sido aprovado pelos testes realizados, ocorrendo tal interrupção tantas vezes quantas forem as recusas do objeto no recebimento provisório e houver a necessidade de sua substituição/adequação.

O Contratante se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e adotar outras providências para perfeita execução do Contrato, arcando a Contratada com todos os ônus decorrentes da atividade fiscalizadora do Contratante.

O recebimento definitivo não implica na falta de responsabilização da Contratada pelos prejuízos que o objeto fornecido venha causar ao Contratante.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- Critérios de medição

A avaliação efetiva da execução dos serviços será realizada por meio de medições periódicas mensais, mediante solicitação expressa da CONTRATADA, que deverá dar entrada formalmente no pedido ao SAAEB para a apreciação e aprovação do fiscal designado.

As medições serão registradas através do Relatório de Obras tratado no item 5.3.

As notas fiscais de prestação de serviços deverão ser protocoladas ou encaminhadas pela Contratada ao Gestor do Contrato até o 5° dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, acompanhadas de toda documentação que compõe a medição exigida por lei. As documentações devem estar regularizadas antes da emissão do laudo de aprovação para pagamento pelo Departamento Financeiro.

A não apresentação dessas comprovações assegura ao SAAEB o direito de suspender o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes, até a comprovação da regularização.

- Critérios de pagamento

No preço contratado estão incluídos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O SAAEB pagará o preço contratado da seguinte forma:

    - O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias úteis, contados após o aceite da correspondente nota fiscal.

    - Haverá Retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos casos previstos na Instrução Normativa RFB nº 2145/23.

    - A CONTRATADA fica obrigada a destacar na emissão da Nota Fiscal (NF) o valor da retenção do Imposto de Renda a ser retido na Fonte, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2145/23.

    - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

    - Não será iniciada a contagem de prazo para pagamento, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários contenham incorreções ou irregularidades, sendo de 2 (dois) dias úteis, a contar da comunicação pelo Gestor ou Fiscal, o prazo para sua regularização.

    - Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado a partir da data da sua reapresentação.

    - Quando da emissão da nota fiscal/fatura ou documento fiscal pertinente, a Contratada deverá observar a legislação vigente.

    - No caso de a Contratada estar em situação de recuperação judicial, deverá apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial.

    - No caso de a Contratada estar em situação de recuperação extrajudicial, junto com os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.

    - A não apresentação das comprovações apontadas assegura ao Contratante o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes.

    - Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da contratada, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.

    - Não serão concedidas antecipações no pagamento dos créditos relativos a este certame, ainda que a requerimento da empresa licitante vencedora.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, em sua forma eletrônica, critério de julgamento menor preço global.

- Regime de execução

O regime de execução do contrato será de empreitada por preço global.

- Exigências de habilitação

Previamente à celebração da contratação, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta aos seguintes cadastros informativos oficiais:

    - Sistemas correcionais (ePAD e CGU-PJ) e nos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, para fins de averiguação de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento em desfavor do ente privado consultado, mantidos pela Controladoria-Geral da União (https://certidoes.cgu.gov.br);

    - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNCIAI, do Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

    - Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

    - Consulta no Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN Estadual): https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Em relação à pessoa jurídica fornecedora, a consulta ao cadastro especificado no item 9.3.2 da subdivisão anterior será realizada também quanto a seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

Caso conste na Consulta de Situação do interessado a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

A condição de inexistência de registros em nome do fornecedor no “Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL” será considerada cumprida se o devedor comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do art. 8º, §§ 1º e 2º, da Lei estadual nº 12.799, de 2008.

Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Caso a(o) licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os estabelecimentos na forma e condições previstos no item anterior.

Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes a CND e a CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas obrigações.

Os documentos relativos à habilitação, que não possuem prazo de validade, deverão ter sido expedidos, no máximo, com antecedência de 90 (noventa) dias da abertura da sessão pública virtual.

Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos das seções seguintes, que serão exigidos conforme sua natureza jurídica:

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- registro comercial, para empresa individual;

- ato constitutivo, em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores;

- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- na hipótese de existir alteração nos documentos citados acima posteriormente à constituição da sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor;

- cédula de identidade, no caso de pessoa física.

II – REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF, conforme o caso;

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa à sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;

c.1) a regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada pela apresentação de certidão conjunta negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união, emitida através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação da veracidade via Internet;

c.2) a regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser comprovada mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de Tributos Estaduais, relativa aos débitos inscritos;

c.3) a regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada mediante a apresentação da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de Tributos Mobiliários.

d) prova de regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (Lei n° 9.012, de 30/03/95), através da apresentação do Certificado de Regularidade de Situação do FGTS(CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal, ou do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”, com prazo de validade em vigor na data da anexação do documento na plataforma;

e) prova de regularidade Trabalhista, mediante a apresentação da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou da CPDT – Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa.

III – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a)  certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de emissão anterior à data de anexação dos documentos na plataforma de, no máximo, 90 (noventa) dias. (Certidão Negativa de Falência);

b) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

b.1) índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

| LG = | Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |
| SG = | Ativo Total |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |
| LC = | Ativo Circulante |
|  | Passivo Circulante |

c) Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de habilitação, um patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação;

d) Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

e) Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped;

f) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

g) O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL/TÉCNICO OPERACIONAL

a) Prova de registro e regularidade de pessoa jurídica e do profissional/responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdição na sua sede. Em se tratando de empresa não registrada no CREA e/ou no CAU do Estado de São Paulo, deverá apresentar o registro do CREA e/ou do CAU do Estado de origem, porém, se for vencedora da licitação, fica obrigada a apresentar o visto do CREA e/ou do CAU de São Paulo antes da assinatura do contrato;

b) Prova de aptidão do profissional/responsável técnico por meio da apresentação de CAT-Certidão de Acervo Técnico registrado no CREA ou CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação; art. 67, inciso I, Lei 14.133/21;

c) Por ocasião da celebração do Contrato, deverá ser comprovado que o profissional/responsável técnico indicado tem vínculo profissional com a empresa licitante nos termos da Súmula 25 do TCE/SP, através de uma das opções abaixo:

c.1) “Ficha de registro de empregado”;

c.2) “Contrato de trabalho” presente na carteira de trabalho;

c.3) Em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação poderá ser feita pelo “contrato social” em vigor, devidamente registrado no órgão competente;

c.4) No caso de autônomo, com contrato de prestação de serviços;

c.5) Certidão do CREA e/ou CAU, Certidão de registro de pessoa jurídica em nome da proponente, onde conste o nome dos profissionais no quadro técnico.

d) O(s) profissional(is)/responsável(is) técnico(s) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração;

V – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

a) Declaração unificada.

b) A visita técnica é facultativa e poderá ser feita até o último dia útil anterior à data designada para a abertura das propostas, quantas visitas cada licitante considerar necessárias, devendo os representantes credenciados das licitantes se apresentarem no local, data e hora a serem previamente agendados, mediante   solicitação   escrita   enviada através dos e-mails: licitacoes@saaebrotas.com.br, licitacoes2@saaebrotas.com.br e licitacoes3@saaebrotas.com.br, aos cuidados do AGENTE DE CONTRATAÇÃO ou COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, quando o substituir.

b.1) As visitas técnicas serão realizadas durante o expediente de atendimento ao público, de segunda a sexta-feira, das 13:00 horas às 17:00 horas.

b.2) No decorrer da visita deverão ser efetuados os questionamentos técnicos específicos relativos ao objeto da licitação.

b.3) A falta da realização da visita técnica não ensejará na inabilitação da licitante, porém é obrigatória a apresentação de documento de DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS LOCAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme modelo anexado ao Edital.

c) Declaração de Atualização Cadastral do responsável pela assinatura do contrato emitida no site do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO através do link: https://sso.tce.sp.gov.br/Portal.

d) Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte assinada por representante legal da licitante ou por procurador, munido de procuração hábil, nos termos da Lei, caso o(a) proponente pretenda usufruir do tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014

d.1) A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá comprovar tal enquadramento mediante a apresentação de certidão atualizada expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/07 do DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO – DREI ou outro documento oficial idôneo.

d.2) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado total da contratação é de R$ 394.365,78 (trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), conforme planilha orçamentária e demais documentos em anexo, que são parte integrante deste Termo de Referência, independentemente de transcrição.

ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da presente contratação correrão às contas das rubricas específicas consignados no Orçamento deste exercício abaixo discriminadas:

Ficha de despesa: 0037

Classificação funcional programática: 17.512.0801 - 1171

Categoria Econômica: 4.4.90.51-00 – OBRAS E INSTALAÇÕS

Fonte 02

Ficha de despesa: 0013

Classificação funcional programática: 17.512.0801 - 1171

Categoria Econômica: 4.4.90.51-00 – OBRAS E INSTALAÇÕS

Fonte 04

ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO

A presente contratação encontra-se devidamente alinhada ao Planejamento Estratégico desta Administração, estando prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) do exercício vigente, item 4, classe/grupo 020602 - OBRAS E INSTALAÇÕES, cumprindo assim o requisito de governança e planejamento estabelecido pelo Art. 12, VII, da Lei nº 14.133/2021.

Link do PCA: https://pncp.gov.br/app/pca/07104377000130/2026/1.

SUBCONTRATAÇÃO

A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

Brotas/SP, 27 de julho de 2026.

RICARDO ALECSANDER CORSI

Engenheiro Civil SAAEB