RELATÓRIO TÉCNICO

OBJETO:	AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA COM A SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE AÇO NO SETOR 02-D DO MUNICÍPIO DE BROTAS

TOMADOR:	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS

JULHO / 2026

- SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3

2	IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO	3

2.1	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS	3

2.2	HISTÓRICO	4

2.3	LOCALIZAÇÃO MACRO-REGIONAL	5

3	DIAGNÓSTICO E JUSTIFICATIVA	6

4	OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS	7

5	ÁREA DE ESTUDO - LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	7

5.1	ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO	8

6	METODOLOGIA	8

7	EQUIPE TÉCNICA QUE ACOMPANHARÁ A OBRA	9

8	RESULTADOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS	10

9	METAS, AÇÕES E INDICADORES	10

10	ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE	10

11	NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES	11

12	PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	11

13	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	12

14	PRAZO DE EXECUÇÃO	13

15	VALOR ESTIMADO	13

16	VALORES FINANCIADOS E CONTRAPARTIDA	13

17	DISPOSIÇÕES FINAIS	14

# INTRODUÇÃO

O município de Brotas apresenta cobertura integral da área urbana com abastecimento de água, através da operação de cerca de 155 km de redes de distribuição, e aproximadamente 13.828 ligações de água, entre o município sede e os distritos.

Em relação à rede de distribuição de água, com a revisão do Plano de Combate às Perdas de Água (2022) o município foi subdividido em 21 (vinte e um) setores de abastecimento, ou seja, quantidade maior do que a plano anterior, visando reduzir as áreas de controle a fim de se obter melhor eficiência.

Conforme exposto no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), assim como, no Plano Diretor De Combate As Perdas De Água de Brotas, as redes antigas de águas podem contribuir drasticamente com os índices de perdas de água em um município, seja devida sua composição ou devido a própria ação do tempo, logo, é proposto de maneira a mitigar essas perdas a substituição dessas redes antigas, com destaque nesse trabalho para as redes do Setor 02-D, no município de Brotas.

# IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas (SAAEB), constitui-se em entidade autárquica municipal, criada pela Lei Municipal nº 1991/2004 de 17 de novembro de 2004 que lhe dá personalidade jurídica própria, sede e foro na cidade de Brotas, Estado de São Paulo, de autonomia econômica, financeira e administrativa, dentro dos limites traçados em Lei.

A autarquia tem a competência de exercer atividades relacionadas com o sistema público de abastecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto do Município de Brotas.

O SAAEB tem por principal objetivo exercer com excelência o serviço de abastecimento de água e esgoto, visando a qualidade de vida e o bem estar da comunidade.

O SAAEB está localizado na Praça Francisca Ribeiro Dos Reis, 28 - Centro - no município de Brotas. Na Figura 1 é possível observar o SAAEB.

Figura 1. Vista do SAAEB do município de Brotas.

## HISTÓRICO

Por volta de 1839, foi construída uma capela dando origem à primitiva povoação local. O território inicialmente, pertencia a sesmarias da região de Araraquara e era cortado pelas trilhas de expansão de Minas para o interior do Estado.

Os primeiros a se fixarem na região foram famílias mineiras "Gente que estava apenas abandonando o sonho das minas para substituí-lo pelo sonho da permanência, do plantio, da fixação à terra" (BUSSAB, 1992).

Brotas tornou-se distrito de Araraquara em 1841, sendo em 1853 transferido para Rio Claro e tornou-se município em 14 de fevereiro de 1859. O aniversário da cidade é comemorado no dia 03 de maio por ocasião de uma antiga comemoração católica, a de Santa Cruz.

Brotas teve sua fase de maior desenvolvimento, nas décadas de vinte e trinta, época da expansão do café para o interior paulista. Viveu em função desta atividade econômica até sua crise definitiva. É marcante a presença de imigrantes italianos e seus descendentes que tiveram influência nos rumos políticos da cidade.

A crise do café trouxe um período de estagnação econômica ao município que na época perdeu população para os grandes centros urbanos. A taxa anual de crescimento da população tornou-se positiva a partir da década de oitenta.

Atualmente o município ainda possui uma economia predominantemente agrícola, onde se destaca também a agroindústria da cana, que hoje gera a maior parte da mão-de-obra.

Considerando-se a tradição agropecuária e os recursos naturais do município, cachoeiras, matas preservadas e serras, a atual administração municipal junto com a população tem desenvolvido uma economia turística, com base no ecoturismo (turismo rural, turismo de aventura, como caminhadas, esportes de aventura e várias atividades praticadas junto à natureza), que visa uma alternativa de desenvolvimento sustentável para o município.

A origem do nome BROTAS recebe quatro hipóteses: Brotas de olho d´água; Brotas de broto de capim (mato que brotava após pousadas de trilheiros); Brotas como derivativo de ´bolotas´ (bolos característicos fabricados no lugar); a quarta e mais provável, vem das origens da fundadora de Brotas. Sendo Dona Francisca Ribeiro dos Reis descendente de portugueses católicos e devota de Nossa Senhora das Brotas, teria prestado uma homenagem à Santa, dando seu nome à cidade. Na Capela de Santa Cruz existe uma imagem do século XIX da referida Santa.

## LOCALIZAÇÃO MACRO-REGIONAL

A Estância Turística de Brotas está localizada à uma altitude de 647 metros de nível do mar, a 245 Km da capital do Estado. Possui temperatura média de 22°C. Brotas está em uma localização privilegiada dentro da região central do estado de São Paulo com forte vocação para o Ecoturismo, conforme apresentado na Figura 2.

Localização: latitude 22º17'02" S e a uma longitude 48º07'37" O.

Altitude: 647 metros.

Densidade demográfica (hab./km²): 21,70 (IBGE 2022)

Área do município (km²): 1.101,47

População: 23.898 habitantes (IBGE, 2022).

Figura 2. Localização do Município

# DIAGNÓSTICO E JUSTIFICATIVA

De acordo com as diretrizes instituídas pelo modelo de gerenciamento de recursos hídricos, estabelecidos a partir da Lei Federal nº. 9.433/97 (Política Nacional de Recursos Hídricos), foram estabelecidos no Plano Diretor de Combate às perdas (PDCP) do município de Brotas uma série de ações a serem implementadas a fim de atingir o resultado esperado, ou seja, diminuição do índice de perdas. Dentre elas, encontram-se a substituição de redes antigas de aço, cimento amianto e ferro fundido por redes em PVC PBA e PEAD.

Com a substituição das redes, será atendido o compromisso com ações que visam à saúde pública, além da modernização do sistema de abastecimento e distribuição de água do município de Brotas, reduzindo perdas físicas e diminuindo os serviços de reparo nas redes antigas.

Dessa forma, é proposta a substituição de aproximadamente 560,00 m de rede de aço, sendo que junto à substituição de rede também ocorrerá à substituição de 80 ramais devido ao remanejamento da rede de abastecimento das ligações.

O Projeto de substituição de redes é uma ação primordial no combate as perdas de água, uma vez que sua implantação contribui para diminuição das perdas de água.

Assim está sendo proposta a implantação deste projeto executivo, uma vez que os mesmos são de extrema importância para a redução das perdas de água do sistema de distribuição do município de Brotas.

# OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS

O presente documento tem por objetivo geral executar a substituição de 560 metros de redes antigas de aço DN 50 mm por redes em PEAD DE 63 mm do Setor 02-D, visando modernizar o sistema de abastecimento e distribuição de água do município de Brotas, reduzindo perdas físicas de água, adequando as pressões da rede e diminuindo os serviços de reparo nas redes antigas.

Como objetivos específicos temos:

- Substituição de 80 ramais de ligação;

- Redução de perdas;

- Aprimorar o sistema de abastecimento de água.

# ÁREA DE ESTUDO - LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento será localizado na Rua Jayme Gabriel dos Santos na região do bairro Planalto, do município de Brotas, nas coordenadas UTM 795041.69 E / 7532705.95 S conforme apresentado na Figura 3.

Figura 3. Localização da Região do Empreendimento

## ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO

A área de abrangência terá como beneficiada toda a população residente no município de Brotas. Assim, as ações a serem implementadas proporcionarão um benefício a toda a população do município, 23.898 habitantes (IBGE, 2022), tendo em vista a redução do índice de perdas no município.

# METODOLOGIA

As tubulações a serem assentadas deverão ser em PEAD com DE 63 mm, através do método não destrutivo (MND) por meio de Perfuração Direcional Horizontal (HDD).

As escavações para abertura de valas serão necessárias para as interligações e intervenções de emboque e desemboque e deverão ser realizadas conforme as normas pertinentes.

Nos locais onde forem realizadas as escavações, após os serviços de assentamento e reaterro, as valas deverão ser preenchidas com brita graduada e demarcada a área a ser reparada com corte das bordas em formato retangular. Após deve-se executar a compactação do local com compactador de solo.

Na sequência deverá ser realizada a recomposição de pavimento com 5 cm de revestimento em CBUQ.

A implantação dos ramais de abastecimento também deverá ser efetuada pelo método não destrutivo.

Os ramais de ramal de água com diâmetro de 20 mm deverão ser executados com tubo de polietileno cor azul, conforme especificação da Norma Técnica NBR 8417 “Sistemas de ramais prediais de água – Tubos de polietileno PE – Requisitos”.

A implantação deverá ser realizada com a perfuração de um micro túnel, de forma a não haver levantamento do pavimento ao longo de todo o ramal, exceto nos acessos à rede e ao cavalete.

Nos acessos aos cavaletes será necessário remover o passeio das calçadas para permitir a abertura das valetas, onde serão instaladas as tubulações dos ramais domiciliares. Após a realização dos serviços dos ramais, deverá ser realizada a reposição do calçamento, conforme padrão original local.

# EQUIPE TÉCNICA QUE ACOMPANHARÁ A OBRA

O SAAEB fornecerá à empresa contratada todo material técnico disponível no setor de engenharia, bem como colocará sua equipe técnica à disposição da empresa, que farão as considerações relevantes às necessidades do SAAEB de Brotas.

Os serviços serão acompanhados pelo setor de engenharia do SAAEB que a qualquer momento poderá solicitar a paralisação dos serviços caso não atendam ao especificado em edital ou que apresentem soluções fora da realidade do SAAEB.

Na sequência será apresentada a equipe técnica do tomador que será oferecida como contrapartida não financeira.

| Nome | Formação | Experiência | Função | Dedicação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ricardo Alecsander Corsi | Engenheiro Civil | Elaboração de projetos, acompanhamento e fiscalização de obras | Engenheiro Civil | Sempre que for necessário |

# RESULTADOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS

Deverão ser entregues os seguintes produtos:

A substituição de 560,00 metros de redes em aço e 80 ramais de ligação, conforme previsto no projeto executivo de substituição de rede.

# METAS, AÇÕES E INDICADORES

META: modernizar o sistema de abastecimento e distribuição de água do município de Brotas e reduzir 0,5 % de perdas físicas de água no período de 12 meses após a implantação do empreendimento.

AÇÕES: as ações necessárias para que seja possível o atingimento da meta, é a execução de todos os serviços previstos no presente empreendimento, ou seja, todos os serviços necessários para a substituição de 560 metros de rede e 80 ramais de ligação.

INDICADOR: como indicador para avaliação da redução das perdas, poderá ser adotado os resultados no SINISA do ano subsequente a implantação do empreendimento, através dos indicadores:

- “Perdas totais de água na distribuição” – IAG2013 em percentual;

- “Perdas totais de água por ligação” – IAG2015 em l/lig/dia;

- “Perdas reais lineares de água na rede de distribuição” – IAG2021 em m³/km/dia.

# ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE

Após a implantação do empreendimento em questão, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas (SAAEB) será responsável pela operação e manutenção das redes que serão substituídas.

Destaca-se que o número de manutenções será menor do que o atual, pois o objetivo do presente empreendimento é de reduzir as perdas de água em tubulações antigas, entretanto, devem ser tomadas algumas medidas voltadas às boas práticas para prolongar os benefícios que serão alcançados.

Nesse contexto, algumas medidas a serem adotadas visando prolongar ainda os resultados que serão alcançados são:

- Acompanhar a execução da obra e realizar amarrações visando a redução de custos em futuras manutenções;

- Exigir determinada especificação técnica ou grau de qualidade dos materiais a serem fornecidos;

- Orientar os usuários com relação às boas práticas de operação;

- Realizar campanhas de medição de pressão visando identificar alguma anormalidade no sistema de abastecimento, evitando eventuais problemas que podem acarretar vazamentos;

- Estabelecer canais de comunicação entre os usuários do sistema e SAAEB de modo que os usuários possam dirimir dúvidas ou relatar eventuais problemas sobre os sistemas instalados;

- Prever despesas com manutenções tanto preventivas quanto corretivas no Orçamento Anual Municipal.

# NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES

A empresa contratada deverá se comprometer em executar todos os serviços a serem desenvolvidos no empreendimento em questão, de acordo com as normas técnicas vigentes e apresentadas neste documento. E ainda, todas as obras projetadas deverão ser precedidas da devida sinalização, de acordo com as normas da ABNT.

No entanto, ao decorrer deste termo de referência ora elaborado, cita-se algumas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) a serem seguidas, entre outras, sendo: NR-18, NBR 12.266, NBR 12.218, NBR 8417, NBR 17004 e demais pertinentes à execução da obra.

# PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O SAAEB fornecerá à empresa contratada todo material técnico disponível no setor de engenharia, bem como colocará sua equipe técnica à disposição da empresa, que farão as considerações relevantes às necessidades do SAAEB de Brotas.

Os serviços serão acompanhados pelo setor de engenharia do SAAEB que a qualquer momento poderá solicitar a paralisação dos serviços caso não atendam ao especificado em edital ou que apresentem soluções fora da realidade do SAAEB.

Deverá ser elaborado pela contratada mensalmente um relatório parcial dos serviços executados onde deverá estar especificada a metodologia utilizada e a meta a ser atingida.

A qualquer momento a fiscalização do SAAEB poderá efetuar uma vistoria em todos os locais apontados pela contratada para verificação das informações passadas, e questionar a metodologia apresentada. Neste caso, a empresa deverá apresentar soluções reais dentro do prazo máximo de uma semana a contar do recebimento do oficio.

Todas as obras projetadas deverão ser precedidas da devida sinalização, de acordo com as normas da ABNT.

Quando houver necessidade de interrupção do sistema para análise das tubulações e medições de pressão e vazão, tal procedimento deverá ser antecipadamente comunicado ao engenheiro fiscal do SAAEB.

Todo serviço relevante deverá ser fotografado em câmera digital e enviado ao SAAEB juntamente com o relatório mensal em CD.

# EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Será de total responsabilidade da Contratada o fornecimento de equipamento de segurança para seus funcionários, devendo para tanto, atender as legislações em vigor para cada tipo e risco de serviço.

O técnico de segurança do SAAEB fiscalizará a situação de trabalho dos funcionários da empresa contratada e caso apresente alguma irregularidade o mesmo informará ao engenheiro fiscal do SAAEB que fará a imediata paralisação dos serviços e aplicará a penalidade estipulada em contrato.

Deverá ser previsto pela empresa todo equipamento necessário, desde ferramentas manuais até equipamentos pesados para transporte e ou locomoção interna.

Na planilha orçamentária, está prevista a mobilização e desmobilização, e nesses custos estão inclusas 5 passagens de ônibus, sendo considerado 2 encanadores, 2 auxiliares e 1 encarregado.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

A contratada deverá executar os serviços em no máximo 120 dias a partir da Ordem de Serviço que será emitida pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas.

Caso ocorram serviços executados fora dos prazos máximos acima definidos, os mesmos deverão ser justificados por escrito à fiscalização do SAAEB, e caso aceitos, ficarão livres das penalidades previstas no edital.

# VALOR ESTIMADO

O valor global dos trabalhos orçados referentes às atividades do presente Termo de Referência está estimado em R$ 394.365,78 (trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos).

Destaca-se que na planilha orçamentária foram adotadas as tabelas de Preços SABESP referente ao mês 13/2026, SINAPI referente ao mês 05/2026 e SICRO referente ao mês 04/2026.

Vale lembrar que em relação a tabela SABESP, para os itens que constam no “Banco de Obras e Serviços de Engenharia”, foi desconsiderado o BDI de 28% e adotado o BDI calculado de 24,84%, além disso, em relação os itens que constam no banco de preços “Insumos”, foi considerado BDI de 15,28%, pois segundo informações da própria planilha, os preços não incidem LDI (Lucro e Despesas Indiretas) e LSB (Leis Sociais e Benefícios)”.

Já em relação a tabela SINAPI, foi utilizado BDI de 24,84% para itens relacionados a Serviços e BDI de 15,28% para Insumos.

# VALORES FINANCIADOS E CONTRAPARTIDA

Conforme previsto no Art. 11 da Deliberação CBH - TJ 16/2024 de 06/12/2024, no qual estabelece o valor mínimo da contrapartida por parte do tomador na modalidade de recursos não reembolsáveis para administração direta ou indireta de municípios com até 50 mil habitantes, o valor da contrapartida será igual a 2,00% do valor global estimado, ou seja, a contrapartida será igual a R$ R$ 7.782,50. Desta forma o valor financiado pelo FEHIDRO será igual a R$ R$ 381.343,59, que representa 98,00% do valor global.

# DISPOSIÇÕES FINAIS

A Contratada compromete-se expressamente a executar os serviços em estrita observância ao Edital e seus Anexos e as exigências técnicas pertinentes ao objeto.

O contrato obedecerá aos termos do Edital, seus Anexos e da Proposta vencedora que do mesmo farão parte integrante.

Por conta exclusiva da contratada correrão todos os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições ou responsabilidades outras quaisquer, sejam de caráter trabalhista, acidentário, previdenciário, comercial ou social e outras que sejam de competência fazendária ou não e os saldará diretamente junto a quem de direito, sem prejuízo da eventual retenção e recolhimento pelo SAAEB por expressa disposição legal ou contratual.

Os serviços serão fiscalizados por funcionários do SAAEB, o que não eximirá a responsabilidade da contratada e de seu engenheiro responsável pelo cumprimento total de suas obrigações, que poderão, mediante instruções por escrito, exigir, sustar, determinar e fazer cumprir o que determina as exigências do Edital.

A contratada deverá recolher e apresentar a ART referente ao contrato, bem como a ART dos engenheiros contratados por ela e que ficarão responsáveis pela fiscalização dos serviços, e apresentar tal documentação antes de se iniciarem os serviços.

Sempre que for convocada para esclarecimentos a contratada deverá comparecer sob pena de assumir o ônus pelo não cumprimento.

A contratada será responsável pelos danos causados ao SAAEB ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, pela execução ou inexecução do objeto da licitação; respondendo civil e criminalmente pelos acidentes que venha acontecer no local, tanto a seus funcionários quanto a terceiros.

Em nenhum momento a empresa vencedora transferirá a terceiros as incumbências do contrato, sem aprovação prévia do SAAEB. Nenhuma transferência mesmo autorizada pelo SAAEB isentará a contratada de suas responsabilidades contratuais e legais.

A Contratada e seu engenheiro serão responsáveis pelas condições de segurança dos serviços, não cabendo ao SAAEB ou a sua fiscalização qualquer responsabilidade por tais procedimentos.

Brotas, 27 de JULHO de 2026.

____________________________

Responsável Técnico

Ricardo Alecsander Corsi

CREA: 5070895892